福建中医药大学自强楼、白楼解码器采购项目招标文件

一、福建中医药大学旗山校区自强楼、白楼解码器采购项目，经后勤管理处招投标工作小组研究，决定对该项目进行校内公开招标，欢迎国内具有生产或销售该产品的供应商参与报名。

二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学自强楼、白楼解码器采购

2、项目地点：福建中医药大学旗山校区、屏山校区

3、项目控制价：89000元

4、采购要求：见附件一

5、交货时间：合同签订后15个日历日

6、质保期：3年

三、招标方式：校内公开招标。

四、投标人须知：

1、投标人应是具有独立法人资格的企业，经营范围应包含视频监控设备生产或销售业务。

2、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。

3、招标文件领取 ：投标人自行网上下载招标文件。下载地址：福建中医药大学通知公告（www.fjtcm.edu.cn/）。

4、标书递交截止时间：2024年12月19日下午15 时（北京时间）。

5、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区后勤管理处学生宿舍科。

6、开标时间：2024年12月19 日下午15时（北京时间）。

7、开标地点：福建中医药大学旗山校区后勤管理处会议室。

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、中标人在接到中标通知后，7日内应签订采购合同，否则视为自动放弃。

10、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联系人：李老师            电 话：  0591-22861181

五、投标报价说明

各投标人根据招标文件中所提供的采购清单及要求进行投标报价。（投标控制价为89000元）

六、投标文件内容

1、营业执照复印件（原件备查）。

2、法人授权委托书(投标人为法人的，不需要授权书）。

3、法人、委托代理人的身份复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

4、报价单（按附件二）。

5、承诺函（按附件三）。

七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明招标单位、项目名称、联系人、

联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

八、评标原则及方法

1、评标办法：在符合招标文件要求基础上，最低价中标。若实际响应招标文件的投标人不足三家，招标工作小组有权决定是否开标。

2、最高限价：本项目控制价捌万玖仟元整作为本项目报价的最高限价，投标人报价超出控制价的，按无效报价处理。

九、结算方式

按实际数量结算；单价按投标报价时的单价为准。

十、付款方式

待产品安装完成，设备进行为期30天的试运行，验收合格后乙方持甲方所开具的验收合格证明持金额为合同价款 100% 的含税发票，报甲方办理付款事宜，甲方以银行转帐方式支付合同价款的100%。

附件一：解码器采购清单及技术参数

附件二：报价单

附件三：承诺书

福建中医药大学后勤管理处

2024年12月13日

附件一：解码器采购清单及技术参数

| 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解码器 | 天地伟业TC-ND51FJCX-WZH | 纯FPGA架构硬拼控 支持≥4K高分辨率输入输出 支持≥4路本地高清视频输入,≥12路视频解码输出 解码性能≥12路1200W@30fps，32路800W@30fps，40路600W@30fps，48路500W@30fps，64路400W@30fps，80路300W@30fps，128路1080P@30fps 高清视频输入支持HDMI，DVI-I 支持千兆光口 支持双电源备份功能 支持H.264/265等编码格式 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别 支持16个系统预案及快速调取 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 整机解码通道路数256路 支持解码性能自由划分 支持≥12块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗、漫游、叠加等功能 支持ONVIF标准协议接入前端设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持平台以SDK方式集成设备 支持GB28181协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持远程获取系统运行状态、系统日志 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 整机包含复位按键1个 系统扩容，所投产品必须与原有系统平台能兼容整合使用，否则投标无效 | 2 | 台 |

附件二：

报 价 单

金额单位：元

| 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 解码器 | 台 | 2 |  |  |
| 备注：1.以上报价包括材料费及人工费，安装、调试、运输费、税收等一切费用，采购人除按中标价的标准支付费用外，将不承担其他任何费用。 2、质量要求：以上解码器质保期3年内无偿提供维保服务，使用材料符合上述要求。 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

年    月    日

附件三：

承 诺 书

至：福建中医药大学

我司愿意以总价             元，承接贵单位“福建中医药大学自强楼、白楼解码器采购”项目，报价包含人工费、运输、安装、税收等所有费用，质保期3年，质保期内对产品进行免费维修服务，24小时内响应并到现场。

承诺人：      （盖章）

年    月    日